议价需求

| **序号** | **设备名称** | **设备型号** | **生产厂家** | **性能验证** | **仪器校准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 全自动生化分析仪 | BS-2000M | 深圳迈瑞 | 一年一次 | 一年一次 |
| B | 全自动二维液相色谱系统 | FLC/MLC | 湖南德米特 | 一年一次 | 一年一次 |
| C | 全自动尿液分析仪 | UC-1800 | 桂林优利特 | 一年一次 | 一年一次 |
| D | 全自动血液体液分析仪 | XN-550 | 上海希森美康 | 一年一次 | 一年两次 |
| E | 全自动生化分析仪 | AU680 | 上海贝克曼 | 一年一次 | 一年一次 |
| F | 酶标分析仪 | DNM-9606 | 北京普朗 | 一年一次 | 一年一次 |
| G | 全自动免疫分析仪 | HISCL-5000 | 上海希森美康 | 一年一次 | 一年一次 |
| H | 全自动尿液有形成分分析仪 | UD-1320 | 桂林优利特 | 一年一次 | 一年一次 |
| I | 全自动血细胞分析仪 | xs-800ix | 上海希森美康 | 一年一次 | 一年两次 |
| G | 特定蛋白分析仪 | Aristo | 深圳国赛 | 一年一次 | 一年一次 |
| K | 糖化血红蛋白分析仪 | H9 | 深圳普门 | 一年一次 | 一年一次 |
| L | 电解质分析仪 | XD690II | 上海迅达 | 一年一次 | 一年一次 |
| M | 全自动化学发光免疫分析仪 | Maglumi4000plus | 深圳新产业 | 一年一次 | 一年一次 |
| **备注：性能验证每年一次（如该设备试剂变更、生产批号变更、重大维修需重新做性能验证）** | | | | | |

我院检验科设备一批需进行年度性能验证和仪器校准此项目内包括专机专供设备。

青海省第三人民医院

2025年10月16日